Опросный лист

для подбора и комплектации

системы очистки и обеззараживания воды

Отправить по E-mail:  info@iceberg-filter

- Наименование организации

- Адрес организации

- Контактное лицо (ФИО)

- Телефон/факс (код)

- Краткое  описание, действующей системы водоподготовки_______________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Сведения об источнике водоснабжения: (нужное подчеркнуть)

централизованный водопровод;			колодец,(глубина)			м;

скважина, (глубина)		м;			другое					;

6.Химический анализ исходной воды и требования к качеству очищенной.

| № | Показатель | Единицы изм. | Нормативы (ПДК ) СанПиН 2.1.4.1074-01 | Исходная вода | Требования к очищенной воде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мутность | мг/л | 1,5 |  |  |
|  | Цветность | градусы | 20 |  |  |
|  | Запах | баллы | 2 |  |  |
|  | Вкус | баллы | 2 |  |  |
|  | Окисляемость | мг О2/л | 5 |  |  |
|  | Жесткость | мг экв/л | 7 |  |  |
|  | Водородный показатель | рН | 6-9 |  |  |
|  | Содержание кислорода | мг/л |  |  |  |
|  | Аммиак | мг/л | 2 |  |  |
|  | Железо общее | мг/л | 0,3 |  |  |
|  | Железо 2+(водораств.) | мг/л | 0,3 |  |  |
|  | Марганец, Mn | мг/л | 0,1 |  |  |
|  | Сероводород, H2S | мг/л | 0,03 |  |  |
|  | Нитраты | мг/л | 45 |  |  |
|  | Нитриты | мг/л | 3 |  |  |
|  | Нефтепродукты | мг/л | 0,1 |  |  |
|  | Кремний | мг/л | 10 |  |  |
|  | Алюминий | мг/л | 0,5 |  |  |
|  | Хлориды | мг/л | 350 |  |  |
|  | Щелочность | мг-экв/л |  |  |  |

7.  Потребность в очищенной воде: всего		м3/ сутки

в том числе:     -  питьевой:		м3/сутки,  (пиковое потребление 		м3/ч).

-  для хоз-бытовых нужд:		м3/сутки, (пиковое потребление		м3/ч).

-  для производственных нужд 		м3/сутки, (пиковое потребление	м3/ч).

8. Режим водопотребления(нужное подчеркнуть): непрерывный, периодический

9. Требуемая высота подъема очищенной воды 	м, или количество этажей в доме 	 	.

10. Давление воды в подающей магистрали				кгс/см2(ат).

11. При наличии  насоса подкачки:

с гидроаккумулятором (объем________л)	 без гидроаккумулятора   (нужное подчеркнуть)

12. При наличии накопительной емкости  (объем,  		л), материал емкости

отбор пробы воды произведен: (нужное подчеркнуть)      ДО   или   ПОСЛЕ  накопительной емкости

13. Место установки  водоочистного оборудования (требования по габаритам):																				 Дата: